|  |
| --- |
|  |

 УТВЕРЖДЕНО

 Протокол заседания

 конкурсной комиссии

 14.04.2023 № 3

[**ИЗВЕЩЕНИЕ**](https://bii.by/tx.dll?d=140098.xls) **о проведении конкурса по выбору исполнителей мероприятия**

1. Сведения о заказчике:

1.1. полное наименование «Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

1.2. место нахождения (почтовый адрес) 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

1.3. адрес официального сайта заказчика btcson.by;

1.4. адрес электронной почты заказчика info@btcson.by;

1.5. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) секретаря конкурсной комиссии Маринощенко Ольга Геннадьевна;

1.6. номер телефона секретаря конкурсной комиссии 8 0177 78 69 03.

2. Сведения о конкурсе:

2.1. предмет конкурса -право на заключение договора на реализацию мероприятия по выполнению установки автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство, в жилых помещениях,  принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы.

2.2. дата, время и место проведения конкурса 18.05.2023года 10.20 ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района»;

2.3. порядок проведения конкурса определен Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2016 г. №49 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий». В качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшие условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками;

2.3.1. сведения об оформлении участия в конкурсе:

-требования к участнику конкурса: в конкурсе могут участвовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, если

-их имущество наложен арест;

-они находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), в отношении их судом принято решение о банкротстве с ликвидацией (прекращением деятельности) должника, они находятся в процессе реорганизации (за исключением юридических лиц, реорганизуемых путем присоединения к ним других юридических лиц);

-они включены в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

-они включены в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

-они предоставили недостоверную информацию о себе.

**Для участия в конкурсе** участник конкурса представляет конкурсной комиссии конкурсное предложение, которое **должно содержать заявление на участие** в конкурсе по выбору исполнителей мероприятия по форме согласно приложению 2 к Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий и **прилагаемые к нему документы** (копии документов), указанные в извещении о проведении конкурса, **в том числе**:

-копию [свидетельства](https://bii.by/tx.dll?d=152808&a=2#a2) о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в Едином государственном [регистре](https://bii.by/tx.dll?d=219924&a=14#a14) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-копию (копии) специального [разрешения](https://bii.by/tx.dll?d=194156&a=373#a373) (лицензии), если мероприятие реализуется посредством осуществления исполнителем мероприятия вида (видов) деятельности, на осуществление которого требуется специальное разрешение (лицензия);

-письмо-гарантия на выполненные работы и товары на срок не менее 2 лет, указанные на момент заключения договора;

-документы, подтверждающие квалификацию сотрудников;

-проект сметы на установку автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство, в жилых помещениях.

1 домовладение(квартира)

Борисов, ул. Чкалова, д.204:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении К=1,2 | шт | 3 |
| 2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ ИП 212-22  | ШТ | 3 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении К=1,2 | 10шт | 0.1 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М  | ШТ | 1 |
| 5 | Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию К=1,2 | блок | 1 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЭ-1  | шт. | 1 |
| 7 | АККУМУЛЯТОР 1,3 А/Ч 12В  | ШТ | 1 |
| 8 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм К=1,2 | 100м | 0.16 |
| 9 | КОРОБ ПВХ 25\*16  | М | 16 |
| 10 | Провода в коробах, сечение до 6мм2 К=1,2 | 100м | 0.19 |
| 11 | КАБЕЛЬ КСВВ 4Х0,5  | М | 19 |
| 12 | ВИЛКА  | шт | 1 |
| 13 | Провод марки ПВС-Т  | 1000 м | 0.001 |

1 домовладение(квартира)

 Борисовский район, д. Ганцевичи, ул. Партизанская, 6-12:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении К=1,2 | шт | 2 |
| 2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ ИП 212-22  | ШТ | 2 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении К=1,2 | 10шт | 0.1 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М  | ШТ | 1 |
| 5 | Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию К=1,2 | блок | 1 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЭ-1  | шт. | 1 |
| 7 | АККУМУЛЯТОР 1,3 А/Ч 12В  | ШТ | 1 |
| 8 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм К=1,2 | 100м | 0.1 |
| 9 | КОРОБ ПВХ 25\*16  | М | 10 |
| 10 | Провода в коробах, сечение до 6мм2 К=1,2 | 100м | 0.12 |
| 11 | КАБЕЛЬ КСВВ 4Х0,5  | М | 12 |
| 12 | ВИЛКА  | шт | 1 |
| 13 | Провод марки ПВС-Т  | 1000 м | 0.002 |

1 домовладение(квартира)

 Борисовский район, д.Ганцевичи, ул. Гагарина, 5-12:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении К=1,2 | шт | 1 |
| 2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ ИП 212-22  | ШТ | 1 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении К=1,2 | 10шт | 0.1 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М  | ШТ | 1 |
| 5 | Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию К=1,2 | блок | 1 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЭ-1  | шт. | 1 |
| 7 | АККУМУЛЯТОР 1,3 А/Ч 12В  | ШТ | 1 |
| 8 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм К=1,2 | 100м | 0.06 |
| 9 | КОРОБ ПВХ 25\*16  | М | 6 |
| 10 | Провода в коробах, сечение до 6мм2 К=1,2 | 100м | 0.1 |
| 11 | КАБЕЛЬ КСВВ 4Х0,5  | М | 10 |
| 12 | ВИЛКА  | шт | 1 |
| 13 | Провод марки ПВС-Т  | 1000 м | 0.002 |

1 домовладение(квартира)

Борисовский район, д. Пчельник, ул. Чапаева,2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении К=1,2 | шт | 3 |
| 2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЙ ИП 212-22  | ШТ | 3 |
| 3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении К=1,2 | 10шт | 0.1 |
| 4 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ ЗОС-3М  | ШТ | 1 |
| 5 | Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию К=1,2 | блок | 1 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЭ-1  | шт. | 1 |
| 7 | АККУМУЛЯТОР 1,3 А/Ч 12В  | ШТ | 1 |
| 8 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм К=1,2 | 100м | 0.16 |
| 9 | КОРОБ ПВХ 25\*16  | М | 16 |
| 10 | Провода в коробах, сечение до 6мм2 К=1,2 | 100м | 0.2 |
| 11 | КАБЕЛЬ КСВВ 4Х0,5  | М | 20 |
| 12 | ВИЛКА  | шт | 1 |
| 13 | Провод марки ПВС-Т  | 1000 м | 0.002 |

 2.3.2. место (почтовый адрес) приема конкурсных предложений 222526,Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 27А;

2.3.3. дата окончательного срока приема конкурсных предложений 17.05.2023;

3. Сведения о мероприятии:

3.1. наименование государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы;

3.2. наименование подпрограммы (если государственная программа имеет подпрограмму) «Социальное обслуживание и социальная поддержка»;

3.3. название мероприятия (части мероприятия) выполнение установки автономных пожарных извещателей с выводом на сигнально-звуковое устройство, в жилых помещениях, принадлежащих ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы.

3.4. возможность выполнения мероприятия (части мероприятия) отдельными этапами предусматривается;

3.5. условия выполнения мероприятия (части мероприятия):

Согласно утвержденному Борисовским райисполкомом планом-графиком:

-объем выполнения мероприятия (части мероприятия) 4 домовладения (квартиры);

-ориентировочные сроки начала (при необходимости) и завершения выполнения мероприятия (части мероприятия) :май 2023- июль 2023г.;

-ожидаемые результаты от выполнения мероприятия осуществление работ по обеспечению противопожарной безопасности домовладений (квартир);

3.6. финансирование мероприятия (части мероприятия):

-источник финансирования мероприятия районный бюджет;

-объем финансирования мероприятия 2 800,00 (две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

4. Перечень требований, предъявляемых к участнику конкурса, с указанием перечня документов, представляемых участником конкурса конкурсной комиссии в подтверждение соответствия каждому требованию указан в п.2.3.1.

5. Критерии определения победителя конкурса и способ их оценки (формула этого способа при необходимости) в качестве победителя конкурса определяется участник, предложивший лучшее условия выполнения мероприятия по сравнению с условиями, предложенными другими участниками.

6. Срок для заключения договора на реализацию мероприятия, в том числе:

6.1. срок для направления заказчиком победителю конкурса двух экземпляров договора, составленного заказчиком по результатам проведения конкурса, подписанных уполномоченным представителем заказчика в течение 5 календарных дней;

6.2. срок для направления победителем конкурса заказчику одного из двух экземпляров договора, полученных от заказчика, подписанного уполномоченным представителем заказчика и победителем конкурса в течение 5 календарных дней.

7. Срок для отказа от проведения конкурса заказчиком: заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса.